УТВЕРЖДАЮ

Директор

___________________
                                                                                                                                               (Название организации)

___________________
                                                                                 (ФИО)

«____» __________ __20__г.

- ИНСТРУКЦИЯ

По пожарной безопасности

в ___________________________

г. ___________

20__ г.

1._Общие_положения
       1.1 Работники организации обязаны знать и соблюдать все требования настоящей_инструкции.
        1.2 Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несёт руководитель или лицо, временно исполняющее его обязанности.
        1.3 Все сотрудники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проводимого один раз в квартал.
        1.4 Лица виновные в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и последствий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка.

2._Содержание_помещений_и_оборудования
        2.1 К зданию должен быть обеспечен свободный подъезд. Коридоры, тамбуры, проходы к средствам тушения и электрическим приборам должны быть_свободными.
       2.2 Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении_выхода_из_помещения.
       2.3 В помещении запрещается:

а) хранить огнеопасные или легковоспламеняющиеся вещества и жидкости;
б) производить электрогазосварочные и другие огневые работы;
в) оставлять без присмотра включенные нагревательные электроприборы.

2.4 Не реже одного раза в месяц огнетушители, установленные в       помещении должны подвергаться внешнему осмотру.
      2.5 Рабочие места и оборудование должны ежедневно убираться от мусора и пыли.

2.6 Курение разрешается только в специально отведенных местах.

3. Электроустановки, электропроводки и освещение
      3.1 Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок(ПУЭ) и Правилами техники_безопасности_(ПТБ).
    3.2 Устройство и эксплуатация электросетей - времянок не допускается
    3.3 При эксплуатации электросетей запрещается:

а)использовать проводами с поврежденной изоляцией;
б) применять для защиты электросетей вместо автоматов защиты или калиброванных плавких предохранителей - жучки

3.4 Во всех помещениях по окончании работ все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения

4._Порядок_действий_при_пожаре
      4.1 Каждый сотрудник обнаруживший пожар или признак горения обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану и назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию.
б) принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

4.2 Руководитель предприятия или лицо, исполняющее его обязанности должен:

а) в случае угрозы жизни людей организовать их спасение,
б) при необходимости отключить электроэнергию,
в) прекратить все работы, не связанные с тушением пожара,
г) организовать встречу подразделений пожарной охраны.

4.3 По прибытии пожарного подразделения руководитель обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта.

________   _________________
     (подпись)                        (расшифровка)